Dane techniczne budynku

   Budynek mieszkalny, sześciokondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym,  

   zawierający 69 mieszkań z 7 lokalami usługowymi w parterze budynku, całkowicie podpiwniczony 

   z 8 garażami – po 4 od strony każdego ze szczytów budynku.

- Technologia YTONG (ściany zewnętrzne).

Powierzchnia zabudowy
    1087,6 m2

Powierzchnia całkowita

  w tym :
    5827,9 m2

  powierzchnia piwnic
      544,9 m2

  powierzchnia użytkowa garaży
      149,2 m2

  powierzchnia użytkowa lokali użytkowych
      466,1 m2

  powierzchnia klatek schodowych
      926,3 m2

  powierzchnia użytkowa mieszkań
    3741,4 m2

Kubatura
  23237,7 m3

Zakres robót wykończeniowych, a tym samym wyposażenia lokali obejmuje:

a) stolarkę okienną drewnianą dwuszybową o wsp. K=1,1 Wm2/K,

b) drzwi wejściowe wzmocnione, drewniane, antywłamaniowe,

c) tynki wapienno-gipsowe z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych,,

d) posadzki betonowe zatarte na gładko,

e) instalację centralnego ogrzewania i c.w.u. z grzejnikami łazienkowymi typu GŁ 

                oraz grzejnikami stalowymi płytowymi z zaworem termostatycznym    zasilaną                     

                z indywidualnych stacji   wymiennikowych „Logoterm”,

f) instalację wodno-kanalizacyjną z wyłączeniem białego montażu,

g) instalację telefoniczną zakończoną gniazdkiem, instalację kablową RTV 

    zakończoną gniazdkiem,

h) domofon,

               i) instalację elektryczną z wyłączeniem osprzętu oświetleniowego.

  Każda klatka w budynku wyposażona w dźwig osobowy o napędzie elektrycznym o udźwigu do 800 kg                

  (do 10 osób) z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich

    Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie dróg, miejsc postojowych, chodników, nasadzenia zieleni 

    oraz elementów małej architektury, budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 

    budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

